崇川学校直饮水设备

耗材维保采购报价文件

南通崇川学校

二O二一年八月五日

一、采购单位：南通崇川学校

二、采购预算：2.5万元

三、投标人资格：具有独立法人资格，具有经营直饮水装备的经销商或代理商。

四、投标资格证明文件包括：

1.企业法人营业执照（复印件加盖公章）

2.税务登记证（复印件加盖公章）

五、投标日期：各投标人将投标响应文件在2021年8月18日上午9:30前送到南通崇川学校行政楼二楼会议室。

六、项目需求及技术规范

1.所有的设备应符合中国的国家标准、行业标准、企业标准，并按较高标准执行。货物必须为正规、合格产品，质量达到国家有关标准。

2.投标人中标后，供货时须提供全新、正牌产品，所有产品符合相关的质量检测标准及具有合法手续，产品检测报告、合格证随货同行提供给采购方。

3.各投标人所报价格应为含税全包价，包括产品运输、吊卸、安装、调试、竣工验收、质量保证、售后服务等一切费用。

4.本招标文件中任何涉及到的货物若附有指定品牌的，则必须报指定品牌，如果为推荐品牌则可以选择推荐其它品牌型号\尺寸规格，但是要不低于现有推荐品牌型号\尺寸规格，并能通过最终水质检测。

5.中标人服务期为三年。

6.验收

（1）中标人每次所提供货物运抵现场后，须由学校组成的验收小组，对中标人所提供设备产品的质量和数量进行检验和核实。如发现规格型号参数与合同不符，用户有权限根据检验结果要求中标人立即更换或提出索赔要求。

（2）货物送货完毕，用户对货物的质量、规格、性能等进行详细而全面的检验，证明货物无任何问题后，由用户组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

7.质量标准及要求

质保期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费更换有缺陷的货物，保证达到合同规定的技术及性能要求，用户同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

7.售后服务

中标人应提供及时周到的售后服务，提供较好的技术支持。

8.工程竣工期：2021年9月1日安装调试结束。

9.质量保证期：竣工验收之日起一年。

10.付款方式：

每年货物全部进场就位，安装、调试并交付学校验收合格后支付至年度合同价款的95%，剩余5%作为质保金，质保金待验收合格一年后无息付清。

七、崇川学校直饮水设备耗材维保清单及采购报价单

| 设备地点 | 设备 | 更换项目 | 单位 | 数量及 次数 | 更换周期 | 单价 | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号楼 主机房 | 0.5T/h主机 （2套） | 石英砂滤料 | kg | 200*1次 | 12个月 |  |  | 15目，二氧化硅含量99%以上 |
|  |  | 颗粒活性炭 | kg | 100*1次 | 12个月 |  |  | 椰壳颗粒活性炭 |
|  |  | 4040反渗透膜 | 支 | 4*2次 | 6个月 |  |  | 指定品牌：陶氏（之前产品一直为陶氏） |
|  | 保安过滤器（2套） | 20寸PP棉 | 套 | 6*2次 | 6个月 |  |  | 推荐品牌：总馨、康福乐、沁园、汇通 |
| 3号楼 主机房 | 0.25T/h主机 | 20寸大胖PP棉 | 支 | 1*2次 | 6个月 |  |  |  |
|  |  | 20寸大胖颗粒炭 | 支 | 1*2次 | 6个月 |  |  |  |
|  |  | 20寸大胖压缩炭 | 支 | 1*2次 | 6个月 |  |  |  |
|  |  | 4021反渗透膜 | 支 | 2*2次 | 6个月 |  |  | 推荐品牌：陶氏、海德能ESPA系列、沁园、汇通 |
|  | 保安过滤器 | 20寸尖头折叠滤芯 | 支 | 5*1次 | 12个月 |  |  |  |
| 1号 教学楼 | 1-4层 饮水平台 | 20寸PP棉 | 支 | 8*1次 | 12个月 |  |  | 推荐品牌：总馨、康福乐、沁园、汇通 |
|  |  | 20寸颗粒活性炭 | 支 | 8*1次 | 12个月 |  |  |  |
| 2号 教学楼 | 1-4层 饮水平台 | 20寸PP棉 | 支 | 8*1次 | 12个月 |  |  |  |
|  |  | 20寸颗粒活性炭 | 支 | 8*1次 | 12个月 |  |  |  |
| 3号 教学楼 | 1-4层 饮水平台 | 20寸PP棉 | 支 | 8*1次 | 12个月 |  |  |  |
|  |  | 20寸颗粒活性炭 | 支 | 8*1次 | 12个月 |  |  |  |
| 合计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：此报价包含搬运费、材料费、人工费、税费等与该项目相关的所有费用

说明：

1.报价单于2021年8月18日上午9：30前送到南通崇川学校行政楼二楼会议室，最终报价以大写为准，以上工程量最终以实际发生计算工程最终付款总价。

2.报价单加盖公章并密封，密封后应标明项目名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

3.备注栏中若有推荐品牌的物品，请按指定推荐报价，未推荐品牌的物品请按国家饮用水相关标准执行，确保检测过关。

4.中标方施工完成后，能确保水质检测过关，质保期从交付使用起至2023年9月02日止。中途学校将在任意时间段进行送水检测，如检测过关，检测费用由学校承担，如检测不过关，中标方将承担检测费用，负责整改到位，并扣除质保金，如造成其它后果，则由中标方承担一切责任。

5.维保全过程的全部安全责任由中标方负责，校方没有任何责任。

友情提醒：投标时请携带第四条：投标资格证明文件下规定的所有文件和第七条：报价表。